Cererea ofertei de preturi privind achiziția

pieselor de schimb pentru servere

Cumpărător:

S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

Obiectul Achiziției:

“Piese de schimb pentru servere” (conform specificatiei tehnice din anexa nr.1).

- Ofertele trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

- Costul per unitate (in USD, incl. TVA);

- Confirmarea modalitatății de plată 120 zile de la data livrării bunurilor sau specificarea altor condiții;

- Termenul de livrare a mărfii;

- Condiția de livrare – la depozitul Cumpărătorului (Vînzătorul va asigura transportarea bunurilor la depozitul S.A. „Moldtelecom”, mun. Chisinau, str. M.Dragan, 23. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vînzător.)

- Condițiile de prezentare a ofertei:

- Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat  la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

- Prezentarea ofertei comerciale până la data de 30.09.2021, ora 12.00.

- După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate.

- Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 30.09.2021 ora 15.00.

## Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

## a)  Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

## b)  Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;

## c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului;

## d)  Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

## e)  Declarație pe propria răspundere (conform anexei nr.2);

## f)  Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

h)  Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitata.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:

N. Madan–  mob: 067199571; fix: 022570571.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor:

V. Mazare–  mob: 067199565; fix: 022570565.

NEXA 1

Conținut

- Condiții generale

- Cerințe generale

- Componentele solicitate

- Cerințe servicii suport

- Tabelul de conformitate

- Condiții generale

Scopul acestei achiziții este de a menține în stare funcționala serverele existente Moldtelecom.

Conformitate

Au fost definite următoarele categorii:

"[M]" 	denotă o cerință obligatorie, pe care ofertantul o va îndeplini pe deplin și va fi disponibilă.

"[P]" 	denotă cerințele așteptate. Se așteaptă ca propunerea depusă de un ofertant să respecte pe deplin aceste cerințe preferate. Propunerile care nu respectă aceste cerințe vor fi luate în considerare negativ în timpul evaluării propunerii. Cu toate acestea, nerespectarea oricărei cerințe preferate nu va duce la invalidarea propunerii.

"[O]" 	denotă cerințele „good to have”, pe care ofertantul trebuie să le menționeze în răspuns.

- Cerințe generale

  - (M) Oferta prezentata trebuie sa conțină doar elemente noi.

  - (M) Ofertantul v-a indica în ofetă termenul de garanție pentru fiecare poziție, dar care nu trebuie șa fie mai mic de 1 an.

  - (M) Oferta trebuie să corespunda exact la part number indicat și să fie compatibilă cu echipamentul pentru care e destinat.

- Componentele solicitate

| # | Denumirea | Part number | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM DS3524, 600GB 10K 2.5-inch HDD | 49Y2052 | 7 |
| 2 | IBM EXP3512, 3TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 81Y9878 | 3 |
| 3 | IBM, 6 Gb SAS Host Bus Adapter | 46M0907 | 2 |
| 4 | IBM DS3500, 3m Mini-SAS Cable | 39R6532 | 2 |
| 5 | HP 3PAR SPS-DRIVE SAS 4TB 7.2K 520 FMT DC4 VCH | 750776-001 | 4 |
| 6 | HP 3PAR SPS-DRV 600GB SAS 10K SFF SS7000 SG | 727398-001) | 4 |
| 7 | HP 3PAR SPS-ADAPTER CNA 2 PORT | 683237-001 | 2 |
| 8 | HP MSA SPS-DRV HDD 10TB 12G 7.2 LFF SAS 512e | 868230-001 | 2 |

- Cerințe servicii suport

  - (M) Ofertantul va presta servicii de suport și minim 1 an garanție.

  - (M) Ofertantul va asigura în perioada de garanție reparația sau înlocuirea în mod gratuit componentele din ofertă, în cazul exploatării acestora conform condițiilor prevăzute de producător.

  - (M) Ofertantul va presta SLA servicii în conformitate cu următoarele condiții:

- TAC support; 8 a.m.-5 p.m., local time;

- RMA shipment 30-day standard replacement;

- Tabelul de conformitate

  - (M) Ofertantul va completa tabelul de conformitate corespunzător cerințelor.

| Article of technical part | Type of requirement Mandatory (M); Optional (O); Preferable (P) | Conformity (compliance or not compliance) | The proof |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | M |  |  |
| 2.2 | M |  |  |
| 2.3 | M |  |  |
| 3.1 | M |  |  |
| 3.2 | M |  |  |
| 3.3 | M |  |  |

## ANEXA 2

## Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):

## - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.

Note:

## _____________________________

## semnătura

-  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.

Note:

## _____________________________

## semnătura

## S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.

Note:

## _____________________________

## semnătura

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

Note:

## _____________________________

## semnătura

## Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.

Administrator __________________

Data__________________________