**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**La nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRELUNGIREA CERERII OFERTEI DE PREȚURI**

**Achizitor**: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

* **Obiectul Achiziției**  *Asigurarea Hidroizolării**soclului la clădirea BCIȘ Ivancea, SA ”Moldtelecom”, bloc polivalent (sala calculatoare), r-nul Orhei, conform Anexei nr.2 și a Reparației capitale a acoperișului blocului nr.1 și Cantină la clădirea BCIȘ Ivancea, r-nul. Orhei, conform Anexei nr.3*
1. **Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie**:

 - Costul MDL, incl. TVA;

 - Modalitatea de plată - în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrarilor indeplinite integral.

- Termenul de execuţie a lucrărilor

- Termenul de garanție a lucrărilor

- Certificat de calitate pentru materialele incluse

 - Disponibilitatea personalului

 - Dotările specifice utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

1. **Ofertele de preţuri trebuie sa fie prezentate din Wincmeta, forma 7; forma 5 și forma 3, în original, în plic sigilat,**  la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de **04**.**09.25, ora 12:00**. Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dna Diana Ciobanaș, mob.:067198342

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu vor fi acceptate.

 Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom”(or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10)la data de 04.09.2025, ora 15:00.

**3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:**

a)  Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; Persoana juridică nerezident va prezenta documentele din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare

b) Raportul financiar-copie pentru ultimii 2 ani, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului;

c) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

d) Oferta financiară semnată, numerotată (şi ştampilată pentru rezidenţi).

e) Declaraţia Beneficiarului efectiv final al companiei (Anexa 1).

f) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier pentru lucrări în construcții

g) Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică

h) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

 i) Declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.4

j) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

k) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate servicii solicitate și a lucrărilor similare conform caietului de sarcini

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

1. Tanas – mob. 067199161, fix 022 570 601

**Director General Interimar Viorel MOTORNIUC**

***Anexa nr. 1***

**DECLARAŢIE**

**privind Beneficiarul efectiv (final) al companiei**

Prin prezenta Declarație confirm că Beneficiarul efectiv (final) al companiei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.R.L.(S.A.) este\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

În cazul producerii evenimentelor care influențează schimbarea datelor despre Beneficiarul efectiv (final), ne obligăm imediat să notificăm S.A. „Moldtelecom” despre acest fapt, sub sancțiunea respingerii ofertei prezentate și/sau includerii în Lista de interdicții S.A. „Moldtelecom” și/sau revocării contractului adjudecat în urma licitației.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

 (ștampila)

***Anexa nr.2***

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat SA Moldtelecom**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **SA Moldtelecom**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Hidroizolarea soclului la clădirea BCIȘ Ivancea SA Moldtelecom, bloc polivalent (sala calculatoare), r-nul Orhei.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **1. Demolari** |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (soclu dupa caz) | m2 | 18,2000 |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 15,0000 |
| 3 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 30,0000 |
|  |  | **2. Lucrari de constructie** |  |  |
| 4 | TsA07F1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare 15m lungime 2,9m adincime si 2m latime) | m3 | 87,0000 |
| 5 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 43,5000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Beton Contact  | m2 | 43,5000 |
| 7 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(indreptarea peretilor soclului- pregatire pentru hidroizolare, (la necesitate, confirmare dupa sapatura) | m2 | 43,5000 |
| 8 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  | m2 | 43,5000 |
| 9 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu tehnonicoli si mastic de bitum, la funduri  | m2 | 43,5000 |
| 10 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor (aruncarea in canal) | m3 | 84,0000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte pamint necoeziv | m3 | 87,0000 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,0000 |
| 13 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternut pe patul de nisip si ciment de 5 cm | m2 | 30,0000 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 15,0000 |

*Anexa nr.3*

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat SA Moldtelecom**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **SA Moldtelecom**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Reparatia capitală a acoperisului blocului nr.1 și Cantină la clădirea BCIȘ Ivancea, SA Moldtelecom, r-nul Orhei.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **1. Demontari** |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 140,0000 |
| 2 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 4,7000 |
| 3 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,8000 |
| 4 | TsI51C10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km  | t | 1,8000 |
|  |  | **2. Reparatie acoperis** |  |  |
| 5 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 140,0000 |
| 6 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 84,5000 |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana bituminoasa Stecloizol HKP si Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP | m2 | 140,0000 |
| 8 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm | buc | 6,0000 |
| 9 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv  | m | 22,5000 |

 *Anexa nr.4*

Declarație pe propria răspundere

Prin prezenta Declarație confirm că compania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.R.L. (S.A.):

 - **Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.**

|  |
| --- |
| Note: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

semnătura

 - **Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

|  |
| --- |
| Note: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

semnătura

* **S.R.L. ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

|  |
| --- |
| Note: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

semnătura

- **Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de S.R.L. ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice**.

|  |
| --- |
| Note: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura

**Beneficiarul efectiv (final) al companiei este**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Administrator \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_